## Slide 1: Zpracování High Density EEG signálů pro potřeby inverzní úlohy v epileptologii
Bc. Tomáš Hrstka
Ing. Petr Ježdík, Ph.D.
Ing. Radek Janča, Ph.D.

## Slide 2: Postup zpracování inverzní úlohy
Pacient
MEEG signál
Pozice elektrod
MRI mozku
Detektor epileptických výbojů
Koregistrace
Model hlavy
Průměrování
Dopředný model
Fitování pozorované EEG aktivity
Pozice zdrojů aktivity

## Slide 3: P110
2x SEPy levé horní končetiny, 2x SEPy pravé horní končetiny
Horní propust 1 Hz, převzorkování na 1024 Hz, dolní propust 150 Hz
Inverze metodou LORETA

## Slide 4: P113
2x SEPy levé horní končetiny, 2x SEPy pravé horní končetiny
Horní propust 1 Hz, převzorkování na 1024 Hz, dolní propust 150 Hz, detekce artefaktů

## Slide 5: P114
Horní propust 1 Hz, převzorkování na 1024 Hz, dolní propust 150 Hz

## Slide 6: P99
Pacient podstoupil 2x SEPy levé horní končetiny, při stimulaci pravé končetiny byl vyvolán záchvat.

## Slide 7: P109
Automatická analýza vyřadila následující kanály, což až velmi nápadně připomíná elektrody spojené s jedním ze zesilovačů. Tyto kanály ležely téměř o tři řády výš.

## Slide 8: Epileptický pacient P81
Četnost komplexů hrot vlna
Amplitudy výbojů
Šíření komplexu

## Slide 9: Epileptický pacient P81
Algoritmus LORETA, frekvenční pásmo 16 až 128 Hz
F
L
FL
L
L
L

## Slide 10: Epileptický pacient P81
Nutností je správná interpretace výsledků
Algoritmus LORETA, frekvenční pásmo 0 až 128 Hz